
1
rozdział 31

Chłodziarka termoelektryczna
Zjawisko termoelektryczne polega na tym, że w obwodzie składającym się z różnych przewodników lub półprzewodników wytworzenie stałego napięcia wywołuje przepływ prądu, który grzeje jedno złącze i chłodzi drugie złącze. Zjawisko występuje wówczas, gdy przewodniki lub półprzewodniki różnią koncentracja nośników prądu. Koncentracja nośników prądu jest to ilość nośników prądu przypadająca na jednostkę objętości materiału i może być określona jako gęstość nośników prądu. Różnica koncentracji nośników prądu na złączu dwóch przewodników lub półprzewodników wywołuje różnicę potencjałów nazywaną napięciem termoelektrycznym. Ilość nośników prądu i ich koncentracja w przewodniku lub półprzewodniku zależy od temperatury. Jeśli temperatura obu złączy dwóch przewodników lub półprzewodników jest taka sama, to napięcie termoelektryczne na obu złączach także jest takie samo. Jeśli temperatury złączy będą różne to różnica napięć termoelektrycznych między złączami wywoła przepływ prądu. Różnica napięć termoelektrycznych między złączami zależy od własności przewodników lub półprzewodników tworzących złącze (różnica koncentracji nośników prądu na złączu) i różnicy temperatur między złączami


[image: image1.wmf]2

,

1

1

2

2

,

1

)

(

T

T

T

U

D

·

=

-

·

=

a

a


Współczynnik siły termoelektrycznej α przyjmuje wartości dla złącza:

- metal-metal (przewodnik-przewodnik) 
10-5 [V/K]

- półprzewodnik-półprzewodnik

10-3 [V/K]

Zjawisko Peltiera (Seebecka) jest zjawiskiem odwrotnym do zjawiska termoelektrycznego. Przepływ prądu w obwodzie złożonym  z różnych przewodników lub półprzewodników wywołuje przepływ ciepła z jednego złącza do drugiego złącza. W wyniku przepływu prądu temperatura jednego złącza się obniża , a temperatura drugiego złącza się podnosi.


Moc cieplna pobierana ze złącza zimnego od współczynnika siły termoelektrycznej złącza, natężenia prądu płynącego przez złącze i temperatury złącza


[image: image2.wmf]0

T

i

q

p

·

·

=

a


Różnica temperatur między złączami wywołuje przewodzenie ciepła ze złącza gorącego do złącza zimnego. Moc cieplna przewodzenia ciepła zależy od różnicy temperatur, powierzchni wymiany ciepła (S), długości przewodzenia ciepła (l)  i współczynnika przewodzenia ciepła (λ)


[image: image3.wmf])

(

0

T

T

l

S

q

g

-

·

·

=

l

l


W wyniku przepływu prądu przez złącza na złączach wydziela się ciepła związane z oporem elektrycznym złączy. Przyjmując równe opory elektryczne złącza gorącego i zimnego moc cieplna wydzielona na złączu zimnym wyniesie



[image: image4.wmf]R

i

q

R

·

·

=

2

2

1


Użyteczna moc cieplna złącza zimnego jest sumą



[image: image5.wmf](

)

R

i

T

T

l

S

T

i

q

q

q

q

q

g

R

p

·

·

-

-

·

·

-

·

·

=

-

-

=

2

0

0

0

0

2

1

l

a

l


Maksymalna różnica temperatur między złączami wystąpi wówczas, gdy moc cieplna użyteczna będzie równa zero (q0 = 0)


[image: image6.wmf]l

S

R

i

T

i

T

·

·

·

-

·

·

=

D

l

a

2

0

max

2

1


Maksymalna różnica temperatur zależy od natężenia prądu (i), temperatury złącza zimnego (T0) i własności termoelektrycznych materiałów złącza (α, λ, R). Optymalne natężenie prądu, przy którym można osiągnąć maksymalną różnicę temperatur wynosi



[image: image7.wmf]0

T

R

i

opt

·

=

a


Maksymalna różnica temperatur wynosi



[image: image8.wmf]2

0

2

max

2

0

0

0

max

2

1

2

1

T

R

l

S

T

l

S

R

T

R

T

T

R

T

·

·

·

·

=

D

·

·

÷

ø

ö

ç

è

æ

·

·

-

·

·

·

=

D

l

a

l

a

a

a


Opór elementu zależy od oporu właściwego i jego wymiarów



[image: image9.wmf]S

l

S

l

R

·

=

·

=

s

r


Do opisu własności elektrycznych termoelementów zamiast oporu właściwego ρ używa się przewodności właściwej (elektrycznej) σ, będącej odwrotnością oporu właściwego. Własności termoelektryczne opisuje współczynnik dobroci termoelektrycznej Z



[image: image10.wmf]ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

=

·

·

·

·

·

=

·

·

W

·

÷

ø

ö

ç

è

æ

·

=

·

·

·

=

·

·

=

K

A

V

m

K

m

V

A

K

V

m

K

W

m

K

V

Z

S

l

l

S

R

l

S

Z

1

1

2

2

2

2

2

l

s

a

s

l

a

l

a


Najlepsze własności termoelektryczne maja półprzewodniki. Współczynnik dobroci termoelektrycznej Z  nie ma wartości stałej dla danego materiału i zależy od temperatury. Najczęściej jest przedstawiany w bezwymiarowej postaci ZT. Dla temperatury rzędu 300 [K] najlepsze własności termoelektryczne ma domieszkowany tellurek bizmutu Bi2Te3. Wartość bezwymiarowego ZT równa jest jedności. Tellurek bizmutu jest stosowany w temperaturach -10 [0C] do 130 [0C] przy różnicy temperatur nie przekraczającej 70 [deg]. Maksymalna temperatura stosowania tellurku bizmutu wynosi 247[0C].

Maksymalna różnica temperatur wynosi



[image: image11.wmf]2

0

max

2

0

2

max

2

0

2

max

2

1

2

1

2

1

T

Z

T

T

T

T

l

S

l

S

T

·

·

=

D

·

·

·

=

D

·

·

·

·

·

=

D

l

s

a

s

l

a


Współczynnik wydajności chłodniczej chłodziarki termoelektrycznej jest stosunkiem mocy cieplnej użytecznej do mocy elektrycznej pobranej



[image: image12.wmf]e

N

q

0

=

e


Pobierana moc elektryczna jest zużywana na zrównoważenie siły termoelektrycznej i opór cieplny



[image: image13.wmf](

)

R

i

i

T

T

N

q

N

N

g

e

R

t

e

·

+

·

-

·

=

+

=

2

0

a


Współczynnik wydajności cieplnej chłodziarki termoelektrycznej wynosi



[image: image14.wmf](

)

(

)

R

i

T

T

i

R

i

T

T

l

S

T

i

g

g

·

+

-

·

·

·

·

-

-

·

·

-

·

·

=

2

0

2

0

0

2

1

a

l

a

e


Współczynnik wydajności chłodniczej osiąga wartość maksymalna dla natężenia prądu


[image: image15.wmf]2

1

1

1

0

T

T

T

T

Z

T

R

i

g

sr

sr

ef

+

=

-

·

+

·

D

·

=

a


Maksymalna wartość współczynnika wydajności cieplnej wynosi



[image: image16.wmf]1

1

1

0

0

0

max

+

·

+

-

·

+

·

-

=

sr

g

sr

g

T

Z

T

T

T

Z

T

T

T

e


Maksymalna wartość wydajności chłodniczej można przedstawić jako iloczyn wydajności chłodniczej obiegu Carnota εC i współczynnika strat nieodwracalnych chłodziarki termoelektrycznej αch


[image: image17.wmf]1

1

1

0

0

0

max

+

·

+

-

·

+

=

-

=

·

=

sr

g

sr

ch

g

C

ch

C

T

Z

T

T

T

Z

T

T

T

a

e

a

e

e


Odwrócenie kierunku przepływu prądu zmienia chłodziarkę termoelektryczna w termoelektryczna pompę cieplną. Maksymalna wydajność cieplna φmax jest iloczynem wydajności cieplnej obiegu Carnota φC i i współczynnika nieodwracalności strat chłodziarki termoelektrycznej αch


[image: image18.wmf]1

1

1

0

0

max

+

·

+

-

·

+

=

-

=

·

=

sr

g

sr

ch

g

g

C

ch

C

T

Z

T

T

T

Z

T

T

T

a

j

a

j

j


Układy termoelektryczne osiągają wydajności rzędu 30 [%] układów sprężarkowo-parowych. Warunkiem dorównania wydajności osiąganej przez układy sprężarkowo-parowe jest zwiększenie współczynnika ZT do wartości 3 ÷ 4.

+qp





-qλ





+qR/2





-qp





+qR/2





przewodnictwo elektronowe





przewodnictwo cieplne





1•1019[cm-3]		n





izolator	półprzewodnik	przewodnik





α


σ


α2•σ


λ








+qλ





P





N





q0





qg





T0





Tg








Autor Jerzy Olencki      termodynamika techniczna
Chłodziarka termoelektryczna.doc

_1272553148.unknown

_1272553850.unknown

_1272694116.unknown

_1272694787.unknown

_1272695463.unknown

_1272695152.unknown

_1272694300.unknown

_1272555363.unknown

_1272556681.unknown

_1272554040.unknown

_1272553285.unknown

_1272553444.unknown

_1272553206.unknown

_1272532865.unknown

_1272542259.unknown

_1272542773.unknown

_1272533301.unknown

_1272531199.unknown

